                                                                                                                                      Główczyce, dnia 31 grudnia 2007r

POŚ.7624-06/07

D E C Y Z J A    Nr 04/07

Na podstawie : 

- art 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity :     Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) ,
- art 46a ust.7 pkt 4 w związku z art. 46 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony    środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami),

- § 3 ust. 1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku mgr inż. Juliusza Bernata Projektowanie i Nadzór ,76-200  Słupsk , ul. Włodkowica 28   działającego w imieniu  Gminy Główczyce,

o r z e k a m

I. Określić dla przedsięwzięcia pod nazwą :  budowa oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 121/35 w obrębie geodezyjnym Szczypkowice gmina Główczyce.

Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia:

1.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych  zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- obszary NATURA 2000 obejmują Słowiński Park Narodowy zlokalizowany częściowo na terenie gminy Główczyce. Inwestycja jest realizowana   w odległości ok. 13 km od granicy Słowińskiego Parku Narodowego  oraz ok.8 km od Otuliny Słowińskiego Parku Narodowego. Nie przewiduje się ani w trakcie realizacji , ani eksploatacji znaczącego oddziaływania na  obszar objęty  Naturą 2000.

- w trakcie realizacji inwestycji roboty budowlane należy zastosować   następujące rozwiązania organizacyjne i technologiczne: 

· Opracować harmonogram prowadzenia robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zabudowanych  (na obszarach zabudowanych lub w bezpośredniej ich bliskości należy prowadzić roboty budowlane wyłącznie w porze dziennej  dla zminimalizowania  wpływu , emitowanego w związku z pracą maszyn budowlanych, hałasu do środowiska).

· W celu zminimalizowania przejściowych uciążliwości wynikających ze zwiększonego zapylenia spowodowanego unoszeniem przez wiatr  mineralnych cząstek materiałów budowlanych w czasie ich transportu na plac budowy, przywozu podsypki , jak i transportu nadmiaru ziemi z placu budowy , utrzymywać te materiały  (głównie w rejonie istniejących budynków ) w stanie wilgotności lub pod przykryciem.

· W ramach ochrony gleby , w momencie przystąpienia do wykopów należy zdjąć warstwę humusu , odłożyć , a następnie wykorzystać po zakończeniu prac budowlanych do rekultywacji terenów zniszczonych.

· Niezbędne do przemieszczenia masy ziemne wykorzystać w granicach przedsięwzięcia lub w miejscu wskazanym przez gminę .

· Oznakować teren wokół wykopów, prowadzić prace związane z nimi w sposób eliminujący naruszenie systemu korzeniowego drzew.

· Unikać bezpośredniego odprowadzenia wody z wykopów do cieków wodnych .

· Odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia  należy selektywnie gromadzić na terenie budowy w miejscach do tego przystosowanych , a następnie przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na gospodarowanie nimi ( niedopuszczalne jest pozostawianie odpadów w wykopach ).

· Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę zabezpieczyć w przenośnych urządzeniach sanitarnych bądź na terenie baz ekip budowlanych.

· Należy zwrócić uwagę na stan techniczny wykorzystywanych  maszyn i urządzeń budowlanych.

· W przypadku awarii maszyn i urządzeń budowlanych, wykorzystywanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia gdy zaistnieje niebezpieczeństwo  skażenia wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi , należy bezwzględnie  zlecić usunięcie  skażonej warstwy ziemi przedsiębiorstwu specjalistycznemu , które podda ją utylizacji.

· Po zakończeniu robót przeprowadzić zabieg rehabilitacji powierzchni zdewastowanych  (m.inn. poprzez przykrycie  darnią powierzchni skarp i nasypów)  .

-podczas eksploatacji przedsięwzięcia należy zastosować następujące rozwiązania organizacyjne:

· Zapewnić możliwie bezawaryjną pracę urządzeń pozwalającą na eksploatację oczyszczalni w sposób zapewniający dotrzymanie wymaganych standardów  ochrony środowiska  ( w zakresie m.inn. odprowadzanych ścieków , wytwarzanych odpadów, odorów i hałasu).

· W przypadku wystąpienia ponadnormatywnej emisji hałasu, należy zastosować rozwiązania techniczne ograniczające szkodliwe oddziaływanie na środowisko w tym zdrowie ludzi, takie jak obudowy, tłumiki, ekrany.

· Wytwarzać i gospodarować odpadami w szczególności  osadów ściekowych na oczyszczalni  zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o odpadach z zachowaniem działań zmierzających do ich segregacji , minimalizacji i maksymalnego odzysku przy zapewnieniu systematycznego odbioru odpadów przez jednostki  uprawnione. 

· Ściśle przestrzegać warunków eksploatacyjnych maszyn i urządzeń podanych przez producenta .

· Regularnie prowadzić monitoring ilości i jakości ścieków .

2.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- w trakcie realizacji inwestycji należy wykorzystywać materiały  prawnie dopuszczone do użytku oraz posiadające aktualne  atesty ,oraz stosować rozwiązania technologiczne chroniące środowisko naturalne. 

- rozwiązania technologiczne spełniające wymagania dotyczące ochrony środowiska , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy zastosowaniu urządzeń technicznych posiadających stosowne atesty .

-teren wokół oczyszczalni  zagospodarować poprzez posadzenie pasa zieleni izolacyjnej.

-projekt przedsięwzięcia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Dz 2006r. Nr 129, poz.902 ze zmianami) , ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019ze zmianami), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2005r. Nr 113,poz. 954 ze. zmianami).

3. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do      przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 

- w przypadku awarii maszyn i urządzeń budowlanych wykorzystywanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia gdy zaistnieje niebezpieczeństwo skażenia wód powierzchniowych substancjami ropopochodnymi, należy bezwzględnie zlecić usunięcie skażonej warstwy ziemi przedsiębiorstwu specjalistycznemu, które przeprowadzi utylizację.

II. Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji  stanowiącym jej integralną część.  

U z a s a d n i e n i e

Projektowanie i Nadzór mgr inż Juliusz Bernat występujący w imieniu Gminy Główczyce    zwrócił się z wnioskiem  z dnia 05 lipca 2007r.      ( data wpływu do Urzędu Gminy  11 lipca 2007r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie oczyszczalni ścieków obsługującej 500 RLM w miejscowości Szczypkowice na terenie działki nr 121/35  na terenie gminy Główczyce.

Do wniosku załączono kopię mapy  z zaznaczeniem przebiegu granic terenu, którego wniosek dotyczy oraz obejmującej obszar , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Stosownie do brzmienia art.46a ust.7 pkt.4 w związku z art 382 ust.1 ustawy Prawo  ochrony środowiska , właściwym do rozpoznania jest Wójt Gminy Główczyce.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt 72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 z późn. zm),  inwestycja stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

W toku postępowania tut. Organ ustalił i zważył co następuje.

Zgodnie z treścią art.46 ust.1 w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, określonego w art. 51 ust.1 pkt 1 i 2 – jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zwanej „ decyzją o uwarunkowaniach  środowiskowych „

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 46 ust.4 ustawy – Prawo ochrony środowiska , jak też przed dokonaniem zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. W okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy aktem tym jest pozwolenie na budowę.

Przedsięwzięcie objęte przedmiotem sprawy polega na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczypkowice na terenie Gminy Główczyce.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i jego odległość względem projektowanych i wyznaczonych obszarów NATURA 2000 nie wystąpi znaczące oddziaływanie inwestycji na te obszary.

W myśl art.46 ust 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska  wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko , które dla tego samego przedsięwzięcia przeprowadza się jednokrotnie. Postępowanie to zgodnie z art. 48 ust.1 w/w ustawy przeprowadza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie to obejmuje również ocenę oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony obszar NATURA 2000.

Na podstawie przedstawionej we wniosku informacji o przedsięwzięciu oraz po zasięgnięciu opinii:

- Starosty Powiatu Słupskiego – Postanowienie znak ŚR.II.7633-52/07  z dnia 30 sierpnia 2007r.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku - Postanowienie  znak  O.I.SZNS/6/107/2007 /3404 z dnia  24 września 2007r.

stwierdzono , że nie zachodzi konieczność nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Organ przyjął, że przedsięwzięcie:

- nie oddziałuje znacząco na obszary NATURA 2000 z uwagi na charakter przedsięwzięcia i odległości zarówno od projektowanych jak  i  wyznaczonych obszarów , a także  przewidywane oddziaływanie na elementy środowiska podczas realizacji, inwestycji,

- nie będzie źródłem znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia jak i odległość od granic  Państwa oraz przewidywane oddziaływanie na elementy środowiska podczas realizacji          ( odległość kilkanaście kilometrów od trasy realizacji inwestycji).

Postanowieniem z dnia 01 października 2007r.  znak POŚ.7624-06/02/07.Wójt  Gminy Główczyce odstąpił  od  obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obszar NATURA 2000. Wobec postanowienia nie wniesiono zażalenia.

Zgodnie z art 48 ust.2 ustawy – Prawo ochrony środowiska  decyzję wydano  po uzgodnieniu  z :

-Starostą Słupskim -   Postanowienie znak ŚR.II.7633-52/07  z dnia 27 listopada  2007r.                   

-Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Słupsku – Postanowienie znak O.I.SZNS/1/109/2007/3916 z dnia 21 grudnia 2007r.

Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca

2. Pani Stefania Chmielowicz zam. Szczypkowice 

3.Agencja Nieruchomości Rolnych w Słupsku

4.A/a.

Do wiadomości:

1.Starosta  Słupski.

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku.

3.Strona internetowa Gminy

Pouczenie:

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 punkt 2 do 9, oraz art. 56 ust. 9.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4, wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

3. Termin, o którym mowa w art. 46 ustęp 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

5. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14) za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Opłata skarbowa  w kwocie 205,00 zł wniesiona .................................................................................................... dnia ............................................................... 2007r. ( Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. Dz.U.Nr 225 poz. 1635 z późn. zmianami. Załącznik do ustawy cz. I ust.45 )

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do decyzji znak POŚ 7624 - 06/07 z dnia 31 grudnia 2007r. 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA pod nazwą:

budowa oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 121/35 w obrębie geodezyjnym Szczypkowice gmina Główczyce.

1.Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie miejscowości Szczypkowice, dz nr 121/35, gm. Główczyce woj. pomorskie.

Projektowana oczyszczalnia będzie obsługiwać miejscowość Szczypkowice. Obecnie obciążenie dla projektowanej oczyszczalni jest na poziomie ok. 280RLM. Całkowite max obciążenie przy uwzględnieniu prognozy rozwojowej, które nie przewidują znacznego rozwoju miejscowości ​miejscowość nierozwojowa, odpowiadać będzie równoważnej liczbie mieszkańców - RLM=500, zaś przepływ - Q=75m3/d.

Ścieki z miejscowości odprowadzane będą do projektowanej oczyszczalni rurociągiem.

Ścieki z nieskanalizowanych domostw będą dowożone wozem asenizacyjnym.

2. Warunki gruntowo - wodne

W podłożu terenu przeznaczonego pod budowę oczyszczalni ścieków występują grunty:

. 0,0 ÷ 0,3 humus;

. 0,3 ÷ 3,0 gliny z przewarstwieniami piasku i żwiru

. p.w.g. ok. 1,0m

    3.Odbiornik ścieków oczyszczonych

Projektowana oczyszczalnia  
zlokalizowana
zostanie
 na terenie
gm.
Główczyce.

Bezpośrednim odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów -Warblinka, będący dopływem
Cieku Główczyckiego, który uchodzi do rzeki Pustynki o SNQ=0,057m³/s

4. Ilość i jakość ścieków surowych

Według danych łączna ilość średnio dobowa ścieków, jaka dopłynie do projektowanej oczyszczalni obecnie wyniesie ok. 32m 3 /d, zaś docelowo max dobowa ilość ścieków to 75m3/d (dane z załączonej notatki służbowej z dnia 31.07.2007r.).

Ścieki dopływające do projektowanej oczyszczalni są typowymi ściekami bytowymi,. pochodzących głównie z gospodarstw domowych. W zlewni oczyszczalni brak zakładów przemysłowych wytwarzających typowe ścieki przemysłowe.

Obecnie ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych przy znanej liczbie RLM=280 i ilości ścieków Qdśr=32m³/d wynosi:

Ł=ŁRLM·RLM

	 Wskaźnik zanieczyszczeń
	ładunek jednostkowy
	ładunek

	 BZT5
	60 [g02/M,d]
	16,8[kg02/d]

	 ChZT
	120[g02/M,d]
	33,6[kg02/d]

	 Zog
	55 [g/M,d]
	15,4[kg/d]

	 Nog
	11[gNog/M,d]
	3,1 [kgNog/d]

	 Pog
	1,8[gPog/M,d]
	0,5 [kgPog/d]


Dla przewidywanego max obciążenia oczyszczalni przy RLM=500 i ilości ścieków wynoszącej

Qd=32 500 =57m³/d, ładunki zanieczyszczeń wynosić będą:

280

Ł =ŁRLM·RLM

	 ładunek zanieczyszczeń
	ładunek [kg/ d]

	 ŁBZTS
	30

	 ŁChZT
	60

	 ŁZog
	27,5

	 ŁNog
	5,5

	 ŁPog
	0,9




Do dalszego projektowania przyjęto jako najbardziej miarodajną wartość ładunek zanieczyszczeń wynikający z RLM przy ilości ścieków Qdmax=1,3 .57 = 75m3/ d i Qh,max 
[image: image1.wmf]=

×

24

75

3

 9,38m3/d, przy stężeniach jednostkowych wynoszących:

	 .
	S BZT5 = 400g02 / m3;

	 .
	SChZT5 = 800g02/m3;

	 .
	S Zog = 367 gOz/m3 ;

	 .
	S Nog = 73,3Gn/ m3 ;

	 .
	SPOg = 12gP/m 3.


5. Wymogi stopnia oczyszczania ścieków

5.1 Wymogi dla ścieków oczyszczonych


Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr 137 poz. 984), określa minimalny wymagany stopień oczyszczania ścieków, w zależności od wielkości oczyszczalni, dla projektowanej oczyszczalni wymogi podano w poniższej tabeli:

	 Wskaźnik zanieczyszczeń
	jednostka
	wartość
	Redukcja zanieczyszczeń [%]

	 BZT5
	g0²/ m³
	40
	

	 ChZT
	g0²/ m³
	150
	Redukcji nie określa się

	 Zog
	g/ m³
	50
	


Ładunki zanieczyszczeń wynoszą odpowiednio:

	 wskaźnik zanieczyszczeń
	ładunek [kg/d]

	 BZT5
	3

	 ChZT
	11 ,25

	 Zog
	3,75


5.2. Wpływ ścieków oczyszczonych na odbiornik

Wpływ ścieków oczyszczonych do wymaganego poziomu zgodnie z Rozporządzeniem na odbiornik, określono przez obliczenie przyrostu stężenia wskaźników zanieczyszczeń w wodach odbiornika po wprowadzeniu ścieków oczyszczonych do poziomu wymaganego RMŚ z dnia 24.lipca.2006r. :

- przepustowość oczyszczalni max 75m3/d (tj. 9x1O-4m²/s):

- jednostkowy przyrost poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń wynosi:

· 
[image: image2.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image3.wmf]5

BZT

rz

S

D

= 
[image: image4.wmf];

/

6

,

0

0009

,

0

057

,

0

40

0009

,

0

3

2

max

5

max

m

O

Q

SNQ

BZT

Q

d

RLM

d

=

+

×

=

+

×


· 
  
[image: image5.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image6.wmf]CHZT

rz

S

D

= 
[image: image7.wmf];

/

33

,

2

0009

,

0

057

,

0

150

0009

,

0

3

2

max

max

m

gO

Q

SNQ

CHZT

Q

d

RLM

d

=

+

×

=

+

×


· 

[image: image8.wmf]Zog

rz

S

D

= 
[image: image9.wmf];

/

77

,

0

0009

,

0

057

,

0

50

0009

,

0

3

2

max

max

m

gO

Q

SNQ

Zog

Q

d

RLM

d

=

+

×

=

+

×


 
     Wyliczone przyrosty stężeń są niewielkie~ biorąc pod uwagę ilości i jakość odprowadzanych  ścieków    

                oczyszczonych do odbiornika ich wpływ na rzekę Pustynkę będzie minimalny

                 i dużo mniejszy od obliczonego z uwagi na przepływy ścieków rowem Warblinka , cieku Główczyckim dopływu  

                rzeki Pustynki w czasie przepływu nastąpią procesy samooczyszczania tlenowego w warunkach naturalnych.

6. Technologia oczyszczania ścieków


W celu osiągnięcia - spełnienia wymogów określonych w pkt. 6 przyjęto oczyszczanie jak

niżej.

Oczyszczalnia pracować ma w systemie osadu czynnego. Jest to sposób zapewniający najlepsze oczyszczenie ścieków. Przyjęto metodę w układzie o kolejności komór:

beztlenowa - niedotleniona - tlenowa z odgazowaniem azotu

Taki układ zapewni biologiczne usuwanie związków biogennych. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych usuwanie fosforu będzie wspomagane poprzez automatyczne

dozowanie koagulantu - PIX-u.

Przyjęto technologię zbliżoną do systemu A2/0, która w przypadku typowych ścieków bytowo​gospodarczych jest najczęściej stosowana. W reaktorze biologicznym będą zachodzić procesy obejmujące następujące przemiany:

· utlenienie związków węgla organicznego (wyrażająca się obniżką BZTs w ściekach);

· likwidacja związków biogennych poprzez odpowiednia kolejność komór o różnych stopniach natlenienia;

· syntezę biomasy - osadu czynnego - przyrost masy osadu- osad nadmiemy,     

który będzie usuwany z układu i dalej poddawany obróbce. Poniżej przedstawiono uproszczony - ideologiczny schemat metody oczyszczania ścieków przy wykorzystaniu osadu czynnego

Komora beztlenowa

[image: image10.jpg]Spreione powigize







Komora
Komora tlenowa

niedolieniona (nitryfikacjil Idenilrynkac/il

Recyrkulocja wewflętrzna (/ .;. 3JQ



Osadnik wlómy

Q

Re<.yrkulacja osadu (0,2 ... O,5)Q

Przedstawiony układ jest trój- stopniowy z następującą konwekcją komór: beztlenowa​

niedotlenienia - tlenowa. Przepływ ścieków następuje poprzez różne strefy natlenienia: beztlenowa - niedotleniona - tlenowa, z recyrkulacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz odgazowaniem azotu. Recyrkulacja ma za zadanie zapewnienie dobrej i bezawaryjnej "pracy osadu czynnego". Ze względu na niemożliwość określenia rzeczywistych warunków pracy, które są zmienne w stosunku do przyjętych nominalnych wartości do obliczeń technologicznych (temperatura, skład ścieków,

proporcje poszczególnych wartości zanieczyszczeń itp.) przewiduje się poprzez odpowiedni system recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej możliwość modyfikowania pracy komór.

Do sterowania układem technologicznym będzie służył pomiar stężenia tlenu w komorach napowietrzania, potencjału Redox w komorach niedotlenionych i beztlenowych oraz pomiar stężenia poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach po wyjściu z komór reaktora biologicznego. W zależności od w/w parametrów sterowane będą ilości recyrkulacji w układzie oraz napowietrzanie.

Na schemacie pokazano poszczególne strefy natlenienia występujące w osobnych komorach, jednak z praktycznego punktu widzenia najczęściej reaktor dzieli się na sekcje, co sprzyja powstaniu dobrze sedymentującego osadu czynnego, co znacznie ułatwia pracę osadnika wtórnego.

Gospodarka osadowa będzie sprowadzać się do stabilizacji tlenowej i zagęszczeniu osadu. Osady ustabilizowane i zagęszczone będą odbierane do zbiornika szczelnego "beczkowozu" i wywożone na wysypisko odpadów lub używane do rekultywacji gruntów.

_1263713980.unknown

_1263713982.unknown

_1263713984.unknown

_1263713985.unknown

_1263713983.unknown

_1263713981.unknown

_1263713978.unknown

_1263713979.unknown

_1263713977.unknown

