Załącznik do Uchwały nr 244/R/2013
Rady Gminy w Główczycach z dnia  29 października 2013r.
W sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Główczyce

	
	[image: image1.wmf]
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE
„Dom” sp. z o.o.

ul. Kościuszki 34G

83-200 Starogard Gdański

tel (58) 562-20-57, fax (58) 561-14-78

e-mail: pprdom@pprdom.pl

	

	OBIEKT
	G M I N A   G Ł Ó W C Z Y C E 



	NAZWA  OPRACOWANIA


	PROJEKT PLANU AGLOMERACJI

	ZLECENIODAWCA


	WÓJT GMINY GŁÓWCZYCE

	GŁÓWNY PROJEKTANT


	mgr inż. Barbara Jodłowska 
(uprawnienia budowlane nr 99/67 

w specjalności instalacje i urządzenia sanitarne)


	OPRACOWANIE


	mgr inż. Barbara Jodłowska

mgr Karolina Suchojad



	SPRAWDZIŁ
	dr inż. arch. Barbara Jaszczuk-Skolimowska
(uprawnienia urbanistyczne nr 1540 
wpis do Północnej Okręgowej Izby Urbanistów 
nr G-005/2002)


	DATA


	CZERWIEC 2013 rok


I. Część opisowa

1.  Nazwa aglomeracji

	Główczyce


W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie  obszaru i granic aglomeracji powinien być podpisany przez organy wykonawcze wszystkich zainteresowanych gmin. W takim przypadku informacje i dane winny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

2.  Gminy wchodzące w skład aglomeracji: n/d

	1) Gmina 1

	2) Gmina 2

	3) Gmina 3

	4) itd.


3.  Informacje o dotychczasowej aglomeracji:

	Nr i data rozporządzenia Wojewody Pomorskiego lub uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji
	Rozporządzenie Nr 63/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 maja 2006 r.

	Nr i data rozporządzenia Wojewody Pomorskiego lub uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany aglomeracji
	

	itd.
	


4.  Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

	Magdalena Kozłowska insp. ds. ochrony środowiska, 

tel.: 0598116018 wewn. 41, 

Fax: 0598116159, e-mail: m. kozlowska@glowczyce.pl


Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922)

5. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę, Nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty)

	a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

 MPZP Główczyce Uchwała nr 79/112/2003 z dnia 28.11.2003r
MPZP Izbica Uchwała nr 57/395/2006 z dnia 24.10.2006r

	b) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Główczyce przyjęte Uchwałą nr 93/R/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.

	c) wieloletnia prognoza finansowa 


6. Opis sieci kanalizacyjnej

6.1. Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków 2.

	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej):

	1. Główczyce
	2. Klęcino
	3. Klęcinko

	4. Siodłonie
	5. Wielka Wieś
	6. Dochowo

	7. ………….
	8. ………….
	9. ………..

	10. ………….
	11. ………….
	12. itd.


	Lp.
	Kanalizacja istniejąca
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym

	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	13,6
	2850
	30
	2880
	

	2
	Sanitarna  tłoczna
	8,7
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	-
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	-
	
	
	
	

	Razem
	22,3
	2850
	30
	2880
	


6.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków 2. 

	Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przedsięwzięć będących w trakcie realizacji (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy europejskich)
:

Zamierzenie realizowane: budowa sieci k.s. dla miejscowości Rumsko - Równo wraz z kol. tłocznym do k.s. w m. Klęcinko. Inwestycja realizowana ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej w Pruszczu oraz środków własnych gminy. 

Zamierzenie do realizacji: budowa k.s. w m. Izbica, Ciemino, Zgierz i Skórzyno; sposób finansowania jeszcze nieustalony.


6.2.1 Sieć kanalizacyjna w trakcie realizacji

	Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których budowana jest komunalna sieć kanalizacji sanitarnej 

	1. Rumsko
	2. Równo
	3. -

	4. -
	5. -
	6. -

	7. -
	8. -
	9. -

	10. -
	11. -
	12. -


	Lp.
	Kanalizacja istniejąca
	Długość

[km]
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez budowaną kanalizację
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno - wypoczynkowym

	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	1,088
	362
	-
	362
	

	2
	Sanitarna  tłoczna
	3,440
	
	
	
	

	Razem
	4,528
	362
	-
	362
	


6.2.2 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci. 

	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie, których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci:

	1. Ciemino
	2. Zgierz
	3. Skórzyno

	4. Święcino
	5. Rzuski Las
	6. -

	7. -
	8. -
	9. -

	10. -
	11. -
	12. -


	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość

[km]
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy stali
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	
	472
	-
	472
	

	2
	Sanitarna tłoczna
	
	
	
	
	

	Razem
	
	472
	
	472
	


	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej
 (dla obszaru                  o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci).

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
	……….

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]
	….……

	Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3] 
	….……


6.2.3 Planowana do wybudowania sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci (kanalizacja zlokalizowana na terenie o 1% spadku lub w strefach ochronnych)
.

	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci:

	1Izbica
	3. Gać
	3………….

	4………….
	5………….
	6………..

	7………….
	8………….
	9………..

	10………….
	11………….
	12itd.


	Lp.
	Kanalizacja planowana do realizacji
	Długość

[km]
	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	
	321
	20
	341
	

	2
	Sanitarna tłoczna
	
	
	
	
	

	Razem
	
	321
	20
	341
	


	Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na km sieci).

	Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
	……….

	Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez  planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol. 6]
	….……

	Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol. 6]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3]
	….……


6.3 Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

	Wykaz – lista miejscowości/obszarów aglomeracji w obrębie  których będzie funkcjonowała sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dyrektywą 91/271/EWG:

	1. ………….
	2. ………….
	3. ………….

	4. ………….
	5. ………….
	6. ………..

	7. ………….
	8. ………….
	9. ………..

	10. ………….
	11. ………….
	12. itd.


	Lp.
	Kanalizacja
	Długość

[km]
	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG
	Uwagi

	
	
	
	mieszkańcy
	turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym4
	sumaryczna liczba osób

[kol 4 + kol 5]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Sanitarna grawitacyjna
	
	
	
	
	

	2
	Sanitarna tłoczna
	
	
	
	
	

	3
	Ogólnospławna grawitacyjna
	
	
	
	
	

	4
	Ogólnospławna tłoczna
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	
	
	


7. Opis gospodarki ściekowej

7.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

	Lokalizacja

	Miejscowość [kod pocztowy]: Główczyce [76-220]
	Ulica, nr: Skórzyńska 

	Gmina: Główczyce
	Powiat: słupski

	Województwo: pomorskie

	Telefon: 
	Fax: 

	e-mail do kontaktów bieżących: 

	Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych

	Organ, który wydał decyzję: Starostwo Powiatowe w Słupsku

	Numer decyzji: ŚR.II.6223-60/10
	Data wydania: 15.09.2010
	Termin ważności do: 09.2020r.

	Nominalna (projektowa) wydajność oczyszczalni [RLM]: 

	Przepustowość oczyszczalni:

	Średnia dobowa [m3/d]: 703 
	Maksymalna dobowa [m3/d]: 1021

	

	Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną :

	Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 167,1

	Ścieki dowożone [m3/d]: 16,4

	Aktualne obciążenie hydrauliczne oczyszczalni :

	Średnie [m3/d]: 183,5

Średnio [% przepustowości]:26
	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]:  

	Przewidywane obciążenie hydrauliczne oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:

	Średnie [m3/d]: 242,9

Średnio [% przepustowości]: 34,5
	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 88,7 tys 

	Ładunek ścieków doprowadzanych do oczyszczalni (w tym dowożonych transportem asenizacyjnym z terenu aglomeracji

	maksymalny średniotygodniowy = obciążenie

[RLM] 64
	średnioroczny ogółem [RLM] 3317

w tym dostarczany siecią [RLM] 

	

	Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych

	Wskaźnik
	Wartość 

(średnioroczna z pomiarów)
	Uwagi 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	
	Gmina nie prowadzi badań składu ścieków surowych

	ChZTCr [mgO2/l]
	
	

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	
	

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	
	

	Azot ogólny [mgN/l]
	
	

	Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych

	Wskaźnik
	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
	Wartość 

(średnioroczna z pomiarów)

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	25
	4,9

	ChZTCr [mgO2/l]
	125
	46,2

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	35
	12

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	…………
	…………

	Azot ogólny [mgN/l]
	…………
	…………

	

	Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

	Nazwa cieku: Rów melioracyjny RG-1
	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: dalej Struga Główczycka

	Typ oczyszczalni ścieków:

mechaniczno-biologiczna


	Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
:




7.2 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym. 

	Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy [m3/d] 

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	430
	podano wg Poradnika KZGW (2010) tab. 7.1, gdyż gmina nie prowadzi badań składu ścieków surowych

	ChZTCr [mgO2/l]
	860
	j/w

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	395
	j/w

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	20
	j/w

	Azot ogólny [mgN/l]
	95
	j/w


7.3 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej. 

	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d] 

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]8

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	300
	3270

	ChZTCr [mgO2/l]
	
	

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	
	

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	
	

	Azot ogólny [mgN/l]
	
	

	……………
	
	


7.4 Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane. 

	Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]:-

	Wskaźnik
	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń
	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d]
 

	1
	2
	3

	BZT5 [mgO2/l]
	…………
	…………..

	ChZTCr [mgO2/l]
	…………
	nie dotyczy

	Zawiesina ogólna [mg/l]
	…………
	nie dotyczy

	Fosfor ogólny [mgP/l]
	…………
	nie dotyczy

	Azot ogólny [mgN/l]
	…………
	nie dotyczy

	……….
	…………
	nie dotyczy


7.4 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców. 

	Wyszczególnienie
	RLM

	Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 6 pkt 6.1 + kol. 6 pkt 6.2.1]
	3242

	Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[kol. 6 pkt. 6.2.2 + kol. 6 pkt 6.2.3]
	813

	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.2 / 60 g/d]
	55

	Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe (w tym przez usługi użyteczności publicznej), planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.3 / 60 g/d]
	-

	Równoważna Liczba Mieszkańców RLM 
	4110


8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

	Na terenie aglomeracji Główczyce istnieja ujęcia wody posiadające strefy ochrony bezpośredniej w następujących miejscowościach:

Główczyce, Siodłonie, Dochowo, Równo, Rówienko i Ciemino.

Tereny stref ochronnych są wygrodzone i oznakowane. Są ustalone na podstawie operatów wodnoprawnych i wydanych na ich podstawie pozwoleń wodnoprawnych przez Starostwo Słupskie. Zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z ustawy „Prawo wodne” są spełnione. Na załączniku graficznym strefy oznaczono symbolem.


9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

	nie występują


10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

	Słowiński Park Narodowy utworzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.09.1966r (Dz.U. Nr 42, z dn 08.10.1966 poz 254)
Rezerwat Przyrody Bagna Izbickie utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Rolnictwa z dnia 12.10.1982 r. MP 25/82, p. 234
Pomniki przyrody ustanowione Uchwałą Nr 28/381/98 Rady Gminy w Główczycach z dnia 18.03.1998 r.: (nr zgodna z częścią graficzną)
1 lipa drobnolistna - Główczyce (dz. nr 544/7)

2. dąb czerwony – Główczyce (dz. nr 544/7)

3. dąb czerwony – Główczyce (dz. nr 544/7)

4. dąb szypułkowy – Rumsko (dz. nr 67)

5. aleja dąb szypułkowy (5 drzew) – Rumsko (dz. nr 67)

6. lipa drobnolistna – Klęcino (dz. nr 63)

7. lipa drobnolistna (grupa 2 drzew) – Ciemino (dz. nr 6/13)

8. dąb szypułkowy – Ciemino (dz. nr D-5)
9. lipa drobnolistna – Ciemino (dz. nr D-5)

10. lipa drobnolistna - Ciemino (dz. nr 19)

11. lipa drobnolistna - Ciemino (dz. nr 19)

12. jesion wyniosły – Ciemino (dz. nr 19)

13. cis pospolity(grupa 2 drzew) – Ciemino (dz. nr6/13)

14. dąb szypułkowy – Ciemino (dz. nr6/13)

15. cis pospolity – Ciemino (dz. nr6/13)

16. cis pospolity(grupa 2 drzew) – Ciemino (dz. nr6/15)
17. jesion wyniosły – Ciemino (dz.nr 6/15)

18. aleja lip drobnolistnych (8 drzew) – Ciemino (dz. nr 6/15)

19. klon zwyczajny (grupa 2 drzew) – Izbica (dz. nr 191)

20. klon zwyczajny – Izbica (dz. nr 191)

21. kasztan jadalny (grupa 4 drzew) – Izbica (dz. nr 191)

Obszary Natura 2000:

Pobrzeże Słowińskie PLB 220003

Ostoja Słowińska PLH 220023

Bagna Izbickie PLH 220001




Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy/Wnioskodawców

II. Część graficzna

Załącznik (wersji elektronicznej lub papierowej) 

mapa w skali 1 : 25000
Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Nie
 
	Tak8
	Nie dotyczy8

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:25 000.
	
	x
	

	2
	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).
	
	x
	

	3
	Oznaczono znajdujące się na  terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane (bądź odprowadzane będą) są ścieki komunalne.
	
	x
	

	4
	Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.
	
	x
	

	5
	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.
	
	x
	

	6
	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.
	
	
	x

	7
	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
	
	x
	

	8
	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.
	
	x
	


Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa jest nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

�	 Niepotrzebne skreślić.


�	 Liczbę turystów należy oszacować w oparciu: o liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych lub ładunek ścieków pochodzących z usług noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób w niej nie zamieszkałych lub zużycie wody przez usługi noclegowe lub osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji


	 


�	Tekst nie więcej niż  1÷2 strony formatu A-4. 


�	 Liczbę turystów należy oszacować w oparciu: o liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych lub ładunek ścieków pochodzących z usług noclegowych lub czasowego przebywania na terenie aglomeracji osób w niej nie zamieszkałych lub zużycie wody przez usługi noclegowe lub osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji


	 


�	 W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wskaźnik długości sieci liczony jest bez rozdzielania na poszczególne gminy


�	 Wypełnić w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej na terenach o których mowa w § 3 ust.5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 922).


�	 W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni wypełnić oddzielną tabelę.


�	 zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2006 w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, ... (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984 ze zm.)


�	Tekst nie więcej niż 1÷2 strony formatu A-4. 


�	 Podać wyłącznie dla BZT5.


�	 Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.





1

